能仁家商104學年度實習場所安全衛生自我檢查表

科別：                          場所：

填表人：               （簽章）     填表日期：     年    月     日

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 一 、 安 全 衛 生 設 施 管 理 | 工作 場所 及通 道 | 保持無跌倒、滑倒、踩傷之安全狀態。 緊急避難用出口、通道或避難器具適當清楚的標示。 採光照明良好。 設立緊急照明系統。 作業期間安全門無鎖上、通道無堆積物品。 通道良好。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第21條 勞工安全衛生設施規則第22條 勞工安全衛生設施規則第34條 勞工安全衛生設施規則第30條 勞工安全衛生設施規則第30條 勞工安全衛生設施規則第27條 勞工安全衛生設施規則第31條 |
| 一 安 全 衛 生 設 施 管 理 | 機械安全 | 機械及設備有適當的安全防護措施及檢查。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生設施規則第41~151條 |
|  | 操作安全 | 應遵守各適用場所之工作守則及標準作業程序（S.O.P）規定。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生法第25條 |
|  | 電氣安全 | 危險作業場所之電氣設備採用防爆型。 電氣設備應接地。 電線配置考慮安全性。 電氣管理制度。 電氣技術人員設置。 實驗桌緊急斷電開關設置。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第239條 勞工安全衛生設施規則第239、243條 勞工安全衛生設施規則第239條 勞工安全衛生設施規則第264~276條 勞工安全衛生設施規則第264條 勞工安全衛生設施 規則第239條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 一 、 安 全 衛 生 設 施 管 理 | 火災安全 | 實驗室出入口通暢。 實驗室門是否有防堵煙霧及火災之功能。 本生燈輸氣管應定期檢查。 滅火器需適當固定、足夠數量並附有使用說明須知。 作業人員應熟悉滅火器。 備有適當防火毯。 消防防護計畫是否演練。 消防安全檢查維修是否確實。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第159條 勞工安全衛生設施規則第185條 勞工安全衛生設施規則第168條 勞工安全衛生教育訓練規則第15、16條 |
|  | 化學品儲存安全 | 化學藥品應做適當分類。 化學品儲存櫃為抽氣式。 危險物宜存放化學藥品室專櫃中。 化學品收存及使用之日期、數量均予以標示紀錄。 壓縮氣體鋼瓶予以固定，螺絲開關裝妥護蓋。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第184、191條 3.勞工安全衛生設施規則第184條 5.勞工安全衛生設施規則第108條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 二 、 安 全 衛 生 檢 查 | 依法規定必須做檢查項目，例如：危險性機械設備及作業。 小型鍋爐。 | 依規定進行各種檢查週期製成檢查表格及實施檢查工作，紀錄保存備查。 定期檢查。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第34條 |
|  | 第一種壓力容器。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第64條 |
|  | 第二種壓力容器。 | 定期檢查。 重點檢查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第35、45條 |
|  | 有機溶劑作業檢點。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |
|  | 特定化學物質作業檢點。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 二 、 安 全 衛 生 檢 查 | 高壓氣體容器或鋼瓶作業檢點。 | 定期檢查。 重點檢查。 作業檢點。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第36、64、65條 |
|  | 粉塵作業檢點。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |
|  | 局部排氣裝置及空氣清淨裝置。 | 定期檢查。 重點檢查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第40、41、47條 |
|  | 電氣設備 | 定期檢查 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第30、31條 |
| 三 、 化 學 品 管 理 | 1.管理 | 管制物質儲存上鎖。 人員管制。 過期物質訂定處理程序。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |  |
|  | 2.紀錄 | 管制物質購買、取得、配發及處置確實紀錄並定期申報。 | □ | □ | □ | □ |  |  |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 四 、 危 害 物 質 通 識 計 畫 及 訓 練 | 建立危害通識計畫及使用清單。 物質安全資料表。 | 實驗室每一危害物質應提供危害物質安全資料表，並置於容易取得之處。 實驗室人員知道如何取得物質安全資料表。 定期更新。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 危險物及有害物標示與通識規則第17條 勞工安全衛生教育訓練規則第16、17條 危險物及有害物標示與通識規則第12至15條 |
|  | 3. 標示 | 依危害物通識規則之規定分類、圖示、標示內容，予以標示。 | □ | □ | □ | □ |  | 危險物及有害物標示與通識規則第5~12條 |
|  | 4. 訓練 | 作業人員接受危害通識訓練。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生法第23條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 五 、 作 業 環 境 測 定 制 度 | 中央主管機關指定之作業場所，依規定實施環境測定：有機溶劑作業、粉塵作業、特定化學物質作業、高溫作業、鉛作業。 | 委由中央主管機關認可作業環境測定之機構辦理。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生法第7條 勞工作業環境測定實施辦法 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 六 、 防 護 具 | 1.個人防護具 | 實驗(習)場所備有適當的個人防護具，例如：防護衣、安全眼鏡、護目鏡、防毒口罩、防毒面具、安全鞋、防護手套。 作安全防護具檢點表。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第277~291、300條 |
|  | 2.防護設備 | 實驗室設置抽氣櫃並實施檢點表。 作業抽氣櫃門應拉下。 設置局部排氣裝置並實施檢點檢查。 密閉實驗室設有空氣品質指示器。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第188條 |
|  | 3.急救設備 | 緊急沖淋洗眼設備並作定期檢查。 急救箱及藥品準備。 裝設實驗室閃爍燈供緊急事故聯繫。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 特定化學物質危害預防標準36條 勞工安全衛生設施規則第318條 勞工健康保護規則第6條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 七 、 廢 棄 物 處 理 | 1.儲存 | 收集容器、保持密閉及無洩漏。 儲存液與收集容器應考慮相容性。 廢棄物收集容器要適當。 儲存液及廢棄物應適當類。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | 廢棄物清理作業安全衛生指導要點 |
|  | 2.標示 | 收集容器予以明顯標示「廢棄」及「內容物」名稱。 | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  | 3.處理 | 收集容器裝滿處理應填寫廢棄物標籤黏貼於其上。 | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  | 4.尖銳物 | 尖銳之廢棄物放置於特定之收集容器並標示。 針頭沒有彎曲、重複蓋上針頭或剪短之動作。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |  |